Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

А.Н. Романов _________

«____»_________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

Жилой корпус № 1

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

1.2. Адрес объекта 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____2___ этажей, 1758,3 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______766__________ кв.м

1.4. Год постройки здания  1963   , последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный______________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социально-бытовые;

- социально-медицинские;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) стационарно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) инвалиды старше 18 лет, пенсионеры.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   300 койко-мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)       да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Из г. Барыша можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси до остановки ПНИ в п. Приозёрный. Время выезда из г. Барыша: 6:00, 11:00, 14:00, 18:00.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____250____________ м

3.2.2 время движения (пешком) ________7___________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется наличие информации на входе на территорию ПНИ. Забетонировать площадку около калитки при входе на территорию. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Обеспечить наличие информации на входе. Установить пандусы. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Внутри здания имеется фотолюминесцентная система путей эвакуации. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить таблички с назначением помещений. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить таблички на дверях. Оборудовать санузел для инвалидов согласно требований. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку. |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ОСИ: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов  необходимо, прежде всего: обеспечить наличие информации на входе в здание, установить пандусы, оборудовать санузел для инвалидов согласно требований, заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг., ПСД, ТР, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг., ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг., ТР, ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг., ТР, ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг., ТР, ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 8 | Все зоны и участки | Орг., ТР, ТСР. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  _______ до 2025 года

в рамках исполнения      плана мероприятий по обеспечению доступности в ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:   ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _______ на сайте htpp://pb2.usoz.net

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

А.Н. Романов _________

«____»_________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

Жилой корпус № 4

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

1.2. Адрес объекта 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____2___ этажей, 1009,84 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______715__________ кв.м

1.4. Год постройки здания  1963   , последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный______________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социально-бытовые;

- социально-медицинские;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) стационарно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) инвалиды старше 18 лет, пенсионеры.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   300 койко-мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)       да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Из г. Барыша можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси до остановки ПНИ в п. Приозёрный. Время выезда из г. Барыша: 6:00, 11:00, 14:00, 18:00.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____150____________ м

3.2.2 время движения (пешком) ________5___________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется наличие информации на входе на территорию ПНИ. Забетонировать площадку около калитки при входе на территорию. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Обеспечить наличие информации на входе. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Внутри здания имеется фотолюминесцентная система путей эвакуации. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить таблички с назначением помещений. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить таблички на дверях. Оборудовать санузел для инвалидов согласно требований. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку. |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ОСИ: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов  необходимо, прежде всего: обеспечить наличие информации на входе в здание, установить пандусы, оборудовать санузел для инвалидов согласно требований, заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг., ПСД, ТР, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг., ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг., ТР, ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг., ТР, ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг., ТР, ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 8 | Все зоны и участки | Орг., ТР, ТСР. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  _______ до 2025 года

в рамках исполнения      плана мероприятий по обеспечению доступности в ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:   ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _______ на сайте htpp://pb2.usoz.net

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

А.Н. Романов _________

«____»_________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

Жилой корпус № 2

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

1.2. Адрес объекта 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____1___ этажей, 189,28 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______309,6__________ кв.м

1.4. Год постройки здания  1968   , последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный______________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социально-бытовые;

- социально-медицинские;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) стационарно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) инвалиды старше 18 лет, пенсионеры.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   300 койко-мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)       да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Из г. Барыша можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси до остановки ПНИ в п. Приозёрный. Время выезда из г. Барыша: 6:00, 11:00, 14:00, 18:00.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____245____________ м

3.2.2 время движения (пешком) ________6___________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется наличие информации на входе на территорию ПНИ. Забетонировать площадку около калитки при входе на территорию. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Обеспечить наличие информации на входе. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Внутри здания имеется фотолюминесцентная система путей эвакуации. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить таблички с назначением помещений. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить таблички на дверях. Оборудовать санузел для инвалидов согласно требований. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку. |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ОСИ: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов  необходимо, прежде всего: обеспечить наличие информации на входе в здание, установить пандусы, оборудовать санузел для инвалидов согласно требований, заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг., ПСД, ТР, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг., ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг., ТР, ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг., ТР, ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг., ТР, ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 8 | Все зоны и участки | Орг., ТР, ТСР. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  _______ до 2025 года

в рамках исполнения      плана мероприятий по обеспечению доступности в ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:   ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _______ на сайте htpp://pb2.usoz.net

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

А.Н. Романов _________

«____»_________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

Жилой корпус № 7

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

1.2. Адрес объекта 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____2___ этажей, 1035,6 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______662__________ кв.м

1.4. Год постройки здания  1908  ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное  государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»

ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный______________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 433738 Ульяновская область, Барышский район, п. Приозёрный, ул. Больничная, д. 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социально-бытовые;

- социально-медицинские;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) стационарно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) инвалиды старше 18 лет, пенсионеры.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   300 койко-мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)       да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Из г. Барыша можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси до остановки ПНИ в п. Приозёрный. Время выезда из г. Барыша: 6:00, 11:00, 14:00, 18:00.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____150____________ м

3.2.2 время движения (пешком) ________5___________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется наличие информации на входе на территорию ПНИ. Забетонировать площадку около калитки при входе на территорию. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Обеспечить наличие информации на входе. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Внутри здания имеется фотолюминесцентная система путей эвакуации. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить таблички с назначением помещений. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить таблички на дверях. Оборудовать санузел для инвалидов согласно требований. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку. |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ОСИ: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов  необходимо, прежде всего: обеспечить наличие информации на входе в здание, установить пандусы, оборудовать санузел для инвалидов согласно требований, заасфальтировать дорогу для спец.транспорта, подъездные пути, пешеходную дорожку.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объекта и т.д.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг., ПСД, ТР, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг., ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг., ТР, ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг., ТР, ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг., ТР, ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг., ТР, ТСР. |
| 8 | Все зоны и участки | Орг., ТР, ТСР. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  _______ до 2025 года

в рамках исполнения      плана мероприятий по обеспечению доступности в ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:   ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП (у);  ДУ (к,о,с,г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _______ на сайте htpp://pb2.usoz.net

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.